承德苏垦银河连杆有限公司

外墙及天棚防水工程改造项目比选公告

一、单位资质及报价要求

1、单位资质

（1）有效的社会统一信用代码证，经营范围应包括本次招标内容的经营许可。

（2）施工资质证书(要求至少二级)。

（3）具有安全生产许可证且在有效期内

（4）施工现场必须派驻一名持有资格证书的项目经理或施工负责人监工；

（5）企业法人签名并加盖公章的授权委托书原件。

（6）法人和授权委托人身份证复印件。

（7）投标保证金付款凭证。

2、工程项目报价清单

报价包括：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金。

注：以上文件需加盖公章（鲜红）。

二、最高限价

1、职工宿舍二层屋面防水、职工宿舍南墙及东墙外部局部保温、生产车间小二层屋面防水、北门卫房屋面防水改造项目施工总费用控制价573800.74元。

2、办公楼外墙、食堂、车间小二层天棚及墙壁改造施工总费用控制价329657.43元。

3、具体施工内容见我方所发施工清单附件。

三、比选保证金

参与比选者需缴纳比选保证金人民币￥20000元（大写：贰万元整）,比选前汇入以下指定账户,并由银行出具对账单，附在投选文件里面。比选保证金在确定中标人后7个工作日全额退还。

比选保证金汇入单位及账户:

单位名称：承德苏垦银河连杆有限公司

开户银行：中国银行承德分行营业部

银行账号：100148420869

四、合同签订

1、经承德苏垦银河连杆有限公司（甲方）比价或议价确定施工单位（乙方）后，签订固定单价合同。乙方在2个工作日内向以下账号汇入履约保证金：总价的10%。

单位名称：承德苏垦银河连杆有限公司

开户银行：中国银行承德分行营业部

银行账号：100148420869

五、工期

1、职工宿舍二层屋面防水、职工宿舍南墙及东墙外部局部保温、生产车间小二层屋面防水、北门卫房屋面防水改造项目：37个日历天，工期自 2022 年3月24日至 2021 年4月29日。2、办公楼外墙、食堂、车间小二层天棚及墙壁改造施工，工期为15天（含节假日），工期自2022年4月1日至2022年4月15日。

3、由乙方自身施工原因造成不能如期完工，延期一天罚款500元。

六、质保期及质保金

质保期：屋面防水、墙面保温为5年；室内吊顶、墙面刷真石漆及其他零星装修工程为2年。保修期间出现一切质量问题、乙方必须随时进行无偿修理维护，质保金为合同总价的5%。

七、付款方式

1、工作完工后，试运行3个月，甲方验收合格，乙方提供报审结算书（纸质版及电子版）盖公章、施工图纸、竣工结算图纸（纸质版及电子版）、监理日志、隐蔽工程影响资料等。乙方按工程结算审核定案表开具全额发票，甲方支付结算价的75%；并同时退还乙方的履约保证金。

2、工程验收合格之日起满1年，无质量问题支付合同价10%；

3、工程验收合格之日起满2年，无质量问题支付合同价10%

4、质保期满后退还质保金合同总价5%（屋面防水及墙面保温为5年，无质量问题每年支付合同价1%）。

八、安全责任

根据国家有关法律法规及甲方安全制度规定执行。

质量责任

根据国家有关法律法规及甲方质量要求进行验收，要求无任何质量问题。

十、施工部位及工程量：

（见附件施工方案和报价清单内施工内容及方案）

十一、中选

1、开选前我公司相关业务人员前去投选公司进行实地考察。

2、本次通过价格、技术、质量、服务、现场是否有资质证书的项目经理或施工工长等进行综合评定。

3、如中选者在履行合同期间出现违返厂规厂纪的行为，一经发现每次罚款人民币100-2000元。

4、必须按照合同保质保量、按时完工、不能拖延。

十二、附件

1、施工方案；

2、报价清单

3、附件请联系承德苏垦银河连杆有限公司 计划制造部 许镇鹏

十三、其它事项说明

1、投选人必须仔细阅读本比选公告的所有内容，按照投选的要求提供投选文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投选无效。

2、投选文件：投选人须按照投选文件组成的要求制作投选书，投选文件必须装袋密封，封口加盖印签，外包装上要注明：投选工程名称，投选单位名称（盖公章），投选人（或授权委托代理人），“开选才能启封”字样的封条。未按要求和时间投递的投选文件，招选人有权拒绝。

注：此次为比选，文件中请不要出现投标字样，应全部为投选、比选字样。

十四、投选文件递交时间及地点

2022年3月20日前递交或邮寄到承德开发区东西营工业园区，承德苏垦银河连杆有限公司计划制造部许镇鹏收（注：邮寄的投选书必须在开选前送达）。

项目联系人：许镇鹏，电话：0314-2123611

开选时间：2022年3月21日上午9点。

开选地点：承德苏垦银河连杆有限公司会议室

比选人名称：承德苏垦银河连杆有限公司

本邀请函在承德苏垦银河连杆有限公司主页（www.cdskyh.com）公示，公示期限为2022年3月3日至2022年3月20日共计18日。

请投选单位尽快勘查现场，在3月20日前提交投选相关文件。

附件：外墙、天棚及防水工程改造项目施工方案

一、职工宿舍二层屋面防水、职工宿舍南墙及东墙外部局部保温、生产车间小二层屋面防水改造项目清单。

二、办公楼、食堂改造清单。

三、附件请联系承德苏垦银河连杆有限公司计划制造部许镇鹏